语音面板功能说明

PS:面板所有功能需要在插卡时才可使用（除窗帘外）

一、面板按键对应功能

起床模式：打开相关灯光，打开窗帘；

影音模式：关闭灯光，只开“左、右床头灯”，关闭窗帘，打开电视电源；

睡眠模式：关闭灯光，关闭窗帘，关闭电视；

右床头灯：开关“右床头灯”；

主灯：开关“主灯”；

全控：短按“灯光全开”，长按（1S以上）“灯光全关”；

二、面板语音对应功能

面板唤醒词“你好，小聪”，唤醒成功后，面板会回复“主人，小聪在呢”且面板背景灯亮绿灯；并保持唤醒时间20S，成功执行命令后，唤醒时间重新刷新为20S；

如在房间说出“你好，小聪”，成功时，面板回复“主人，小聪在呢”且面板背景灯亮绿灯，在此时开始的20S内，在说出“开灯”，面板回复“已开灯”，且执行灯光全开；再说出“打开窗帘”，面板回复“窗帘已打开”，且执行窗帘打开命令；说出“音量适中”，面板回复“音量已适中”，且回复声音调节到相应音量；

面板相关控制命令：

| 控制内容 | 参考语音 | 回复语 |
| --- | --- | --- |
| 语音面板回复音量调节 | 音量最小 | 音量已最小 |
|  | 音量适中 | 音量已适中 |
|  | 音量最大 | 音量已最大 |
| 电视模式 | 电视模式 | 已启动电视模式 |
|  | 我要看电视 |  |
| 起床模式 | 起床模式 | 早上好 |
|  | 我起床了 |  |
|  | 我要起床了 |  |
|  | 早上好 |  |
| 睡眠模式 | 睡觉模式 | 晚安 |
|  | 我要睡觉了 |  |
|  | 睡觉了 |  |
|  | 晚安 |  |
| 影音模式 | 影音模式 | 已进入影音模式 |
|  | 电影模式 |  |
|  | 我要看电影 |  |
| 开灯 | 打开灯光 | 灯光已打开 |
|  | 开灯 |  |
|  | 把灯打开 |  |
| 关灯 | 关闭灯光 | 灯光已关闭 |
|  | 关灯 |  |
| 主灯开关 | 打开主灯 | 主灯已打开 |
|  | 开主灯 |  |
|  | 关闭主灯 | 主灯已关闭 |
|  | 关主灯 |  |
| 筒灯开关 | 打开筒灯 | 筒灯已打开 |
|  | 开筒灯 |  |
|  | 关闭筒灯 | 筒灯已关闭 |
|  | 关筒灯 |  |
| 窗帘 | 打开窗帘 | 窗帘已打开 |
|  | 开窗帘 |  |
|  | 关闭窗帘 | 窗帘已关闭 |
|  | 关窗帘 |  |
| 空调开关 | 打开空调 | 空调已打开 |
|  | 开空调 |  |
|  | 关闭空调 | 空调已关闭 |
|  | 关空调 |  |
| 温度控制 | 温度高一点 | 高一点 |
|  | 温度再高一点 |  |
|  | 温度低一点 | 低一点 |
| 电视电源开关 | 打开电视 | 电视已打开 |
|  | 开电视 |  |
|  | 我要看电视 | 已进入电视模式 |
|  | 关闭电视 | 电视已关闭 |
|  | 关电视 |  |