## Sheet1
| 地址1 | 地址6 | 地址10
查看版本 | 01 03 00 02 00 01 25 CA | 06 03 00 02 00 01 24 7D | 0A 03 00 02 00 01 24 B1
修改地址（默认地址05） | 05 06 00 01 01 01 19 DE | 05 06 00 01 01 06 58 1C | 05 06 00 01 01 0A 58 19
触发语音指令打开灯光 | 01 03 00 0E 00 02 A5 C8 | 06 03 00 0E 00 02 A4 7F | 0A 03 00 0E 00 02 A4 B3
触发语音指令关闭灯光 | 01 03 00 0E 00 03 64 08 | 06 03 00 0E 00 03 65 BF | 0A 03 00 0E 00 03 65 73
触发语音指令打开筒灯 | 01 03 00 0E 00 04 25 CA | 06 03 00 0E 00 04 24 7D | 0A 03 00 0E 00 04 24 B1
触发语音指令关闭筒灯 | 01 03 00 0E 00 05 E4 0A | 06 03 00 0E 00 05 E5 BD | 0A 03 00 0E 00 05 E5 71
触发语音指令打开灯带 | 01 03 00 0E 00 06 A4 0B | 06 03 00 0E 00 06 A5 BC | 0A 03 00 0E 00 06 A5 70
触发语音指令关闭灯带 | 01 03 00 0E 00 07 65 CB | 06 03 00 0E 00 07 64 7C | 0A 03 00 0E 00 07 64 B0
触发语音指令打开吊灯 | 01 03 00 0E 00 08 25 CF | 06 03 00 0E 00 08 24 78 | 0A 03 00 0E 00 08 24 B4
触发语音指令关闭吊灯 | 01 03 00 0E 00 09 E4 0F | 06 03 00 0E 00 09 E5 B8 | 0A 03 00 0E 00 09 E5 74
触发语音指令打开射灯 | 01 03 00 0E 00 0A A4 0E | 06 03 00 0E 00 0A A5 B9 | 0A 03 00 0E 00 0A A5 75
触发语音指令关闭射灯 | 01 03 00 0E 00 0B 65 CE | 06 03 00 0E 00 0B 64 79 | 0A 03 00 0E 00 0B 64 B5
触发语音指令打开主灯 | 01 03 00 0E 00 0C 24 0C | 06 03 00 0E 00 0C 25 BB | 0A 03 00 0E 00 0C 25 77
触发语音指令关闭主灯 | 01 03 00 0E 00 0D E5 CC | 06 03 00 0E 00 0D E4 7B | 0A 03 00 0E 00 0D E4 B7
触发语音指令打开壁灯 | 01 03 00 0E 00 0E A5 CD | 06 03 00 0E 00 0E A4 7A | 0A 03 00 0E 00 0E A4 B6
触发语音指令关闭壁灯 | 01 03 00 0E 00 0F 64 0D | 06 03 00 0E 00 0F 65 BA | 0A 03 00 0E 00 0F 65 76
触发语音指令打开阳台灯 | 01 03 00 0E 00 10 25 C5 | 06 03 00 0E 00 10 24 72 | 0A 03 00 0E 00 10 24 BE
触发语音指令关闭阳台灯 | 01 03 00 0E 00 11 E4 05 | 06 03 00 0E 00 11 E5 B2 | 0A 03 00 0E 00 11 E5 7E
触发语音指令打开窗帘 | 01 03 00 0E 00 12 A4 04 | 06 03 00 0E 00 12 A5 B3 | 0A 03 00 0E 00 12 A5 7F
触发语音指令关闭窗帘 | 01 03 00 0E 00 13 65 C4 | 06 03 00 0E 00 13 64 73 | 0A 03 00 0E 00 13 64 BF
触发语音指令再暗一点 | 01 03 00 0E 00 14 24 06 | 06 03 00 0E 00 14 25 B1 | 0A 03 00 0E 00 14 25 7D
触发语音指令再亮一点 | 01 03 00 0E 00 15 E5 C6 | 06 03 00 0E 00 15 E4 71 | 0A 03 00 0E 00 15 E4 BD
触发语音指令高一点 | 01 03 00 0E 00 16 A5 C7 | 06 03 00 0E 00 16 A4 70 | 0A 03 00 0E 00 16 A4 BC
触发语音指令低一点 | 01 03 00 0E 00 17 64 07 | 06 03 00 0E 00 17 65 B0 | 0A 03 00 0E 00 17 65 7C
触发语音指令打开布帘 | 01 03 00 0E 00 18 24 03 | 06 03 00 0E 00 18 25 B4 | 0A 03 00 0E 00 18 25 78
触发语音指令关闭布帘 | 01 03 00 0E 00 19 E5 C3 | 06 03 00 0E 00 19 E4 74 | 0A 03 00 0E 00 19 E4 B8
触发语音指令打开纱帘 | 01 03 00 0E 00 1A A5 C2 | 06 03 00 0E 00 1A A4 75 | 0A 03 00 0E 00 1A A4 B9
触发语音指令关闭纱帘 | 01 03 00 0E 00 1B 64 02 | 06 03 00 0E 00 1B 65 B5 | 0A 03 00 0E 00 1B 65 79
触发语音指令打开空调 | 01 03 00 0E 00 1C 25 C0 | 06 03 00 0E 00 1C 24 77 | 0A 03 00 0E 00 1C 24 BB
触发语音指令关闭空调 | 01 03 00 0E 00 1D E4 00 | 06 03 00 0E 00 1D E5 B7 | 0A 03 00 0E 00 1D E5 7B
触发语音指令空调制热 | 01 03 00 0E 00 1E A4 01 | 06 03 00 0E 00 1E A5 B6 | 0A 03 00 0E 00 1E A5 7A
触发语音指令空调制冷 | 01 03 00 0E 00 1F 65 C1 | 06 03 00 0E 00 1F 64 76 | 0A 03 00 0E 00 1F 64 BA
触发语音指令空调通风 | 01 03 00 0E 00 20 25 D1 | 06 03 00 0E 00 20 24 66 | 0A 03 00 0E 00 20 24 AA
触发语音指令温度升高 | 01 03 00 0E 00 21 E4 11 | 06 03 00 0E 00 21 E5 A6 | 0A 03 00 0E 00 21 E5 6A
触发语音指令温度降低 | 01 03 00 0E 00 22 A4 10 | 06 03 00 0E 00 22 A5 A7 | 0A 03 00 0E 00 22 A5 6B
触发语音指令打开地暖 | 01 03 00 0E 00 23 65 D0 | 06 03 00 0E 00 23 64 67 | 0A 03 00 0E 00 23 64 AB
触发语音指令关闭地暖 | 01 03 00 0E 00 24 24 12 | 06 03 00 0E 00 24 25 A5 | 0A 03 00 0E 00 24 25 69
触发语音指令打开新风 | 01 03 00 0E 00 25 E5 D2 | 06 03 00 0E 00 25 E4 65 | 0A 03 00 0E 00 25 E4 A9
触发语音指令关闭新风 | 01 03 00 0E 00 26 A5 D3 | 06 03 00 0E 00 26 A4 64 | 0A 03 00 0E 00 26 A4 A8
触发语音指令风速高一点 | 01 03 00 0E 00 27 64 13 | 06 03 00 0E 00 27 65 A4 | 0A 03 00 0E 00 27 65 68
触发语音指令风速低一点 | 01 03 00 0E 00 28 24 17 | 06 03 00 0E 00 28 25 A0 | 0A 03 00 0E 00 28 25 6C
触发语音指令风速自动 | 01 03 00 0E 00 29 E5 D7 | 06 03 00 0E 00 29 E4 60 | 0A 03 00 0E 00 29 E4 AC
触发语音指令打开音乐 | 01 03 00 0E 00 2A A5 D6 | 06 03 00 0E 00 2A A4 61 | 0A 03 00 0E 00 2A A4 AD
触发语音指令关闭音乐 | 01 03 00 0E 00 2B 64 16 | 06 03 00 0E 00 2B 65 A1 | 0A 03 00 0E 00 2B 65 6D
触发语音指令单曲循环 | 01 03 00 0E 00 2C 25 D4 | 06 03 00 0E 00 2C 24 63 | 0A 03 00 0E 00 2C 24 AF
触发语音指令随机播放 | 01 03 00 0E 00 2D E4 14 | 06 03 00 0E 00 2D E5 A3 | 0A 03 00 0E 00 2D E5 6F
触发语音指令音量大一点 | 01 03 00 0E 00 2E A4 15 | 06 03 00 0E 00 2E A5 A2 | 0A 03 00 0E 00 2E A5 6E
触发语音指令音量小一点 | 01 03 00 0E 00 2F 65 D5 | 06 03 00 0E 00 2F 64 62 | 0A 03 00 0E 00 2F 64 AE
触发语音指令上一曲 | 01 03 00 0E 00 30 24 1D | 06 03 00 0E 00 30 25 AA | 0A 03 00 0E 00 30 25 66
触发语音指令下一曲 | 01 03 00 0E 00 31 E5 DD | 06 03 00 0E 00 31 E4 6A | 0A 03 00 0E 00 31 E4 A6
触发语音指令打开感应 | 01 03 00 0E 00 32 A5 DC | 06 03 00 0E 00 32 A4 6B | 0A 03 00 0E 00 32 A4 A7
触发语音指令关闭感应 | 01 03 00 0E 00 33 64 1C | 06 03 00 0E 00 33 65 AB | 0A 03 00 0E 00 33 65 67
触发语音指令打开电视 | 01 03 00 0E 00 34 25 DE | 06 03 00 0E 00 34 24 69 | 0A 03 00 0E 00 34 24 A5
触发语音指令关闭电视 | 01 03 00 0E 00 35 E4 1E | 06 03 00 0E 00 35 E5 A9 | 0A 03 00 0E 00 35 E5 65
触发语音指令电视模式 | 01 03 00 0E 00 36 A4 1F | 06 03 00 0E 00 36 A5 A8 | 0A 03 00 0E 00 36 A5 64
触发语音指令起床模式 | 01 03 00 0E 00 37 65 DF | 06 03 00 0E 00 37 64 68 | 0A 03 00 0E 00 37 64 A4
触发语音指令睡觉模式 | 01 03 00 0E 00 38 25 DB | 06 03 00 0E 00 38 24 6C | 0A 03 00 0E 00 38 24 A0
触发语音指令会客模式 | 01 03 00 0E 00 39 E4 1B | 06 03 00 0E 00 39 E5 AC | 0A 03 00 0E 00 39 E5 60
触发语音指令影院模式 | 01 03 00 0E 00 3B 65 DA | 06 03 00 0E 00 3B 64 6D | 0A 03 00 0E 00 3B 64 A1
触发语音指令回家模式 | 01 03 00 0E 00 3C 24 18 | 06 03 00 0E 00 3C 25 AF | 0A 03 00 0E 00 3C 25 63
触发语音指令离家模式 | 01 03 00 0E 00 3D E5 D8 | 06 03 00 0E 00 3D E4 6F | 0A 03 00 0E 00 3D E4 A3
触发语音指令离开模式 | 01 03 00 0E 00 3E A5 D9 | 06 03 00 0E 00 3E A4 6E | 0A 03 00 0E 00 3E A4 A2
触发语音指令唱歌模式 | 01 03 00 0E 00 3F 64 19 | 06 03 00 0E 00 3F 65 AE | 0A 03 00 0E 00 3F 65 62
触发语音指令休闲模式 | 01 03 00 0E 00 40 25 F9 | 06 03 00 0E 00 40 24 4E | 0A 03 00 0E 00 40 24 82
触发语音指令浪漫模式 | 01 03 00 0E 00 41 E4 39 | 06 03 00 0E 00 41 E5 8E | 0A 03 00 0E 00 41 E5 42
触发语音指令用餐模式 | 01 03 00 0E 00 42 A4 38 | 06 03 00 0E 00 42 A5 8F | 0A 03 00 0E 00 42 A5 43
触发语音指令上班模式 | 01 03 00 0E 00 43 65 F8 | 06 03 00 0E 00 43 64 4F | 0A 03 00 0E 00 43 64 83
触发语音指令下班模式 | 01 03 00 0E 00 44 24 3A | 06 03 00 0E 00 44 25 8D | 0A 03 00 0E 00 44 25 41
触发语音指令芝麻开门 | 01 03 00 0E 00 45 E5 FA | 06 03 00 0E 00 45 E4 4D | 0A 03 00 0E 00 45 E4 81
触发语音指令芝麻关门 | 01 03 00 0E 00 46 A5 FB | 06 03 00 0E 00 46 A4 4C | 0A 03 00 0E 00 46 A4 80
触发语音指令会议模式 | 01 03 00 0E 00 47 64 3B | 06 03 00 0E 00 47 65 8C | 0A 03 00 0E 00 47 65 40
触发语音指令我太热了 | 01 03 00 0E 00 48 24 3F | 06 03 00 0E 00 48 25 88 | 0A 03 00 0E 00 48 25 44
触发语音指令我太冷了 | 01 03 00 0E 00 49 E5 FF | 06 03 00 0E 00 49 E4 48 | 0A 03 00 0E 00 49 E4 84
触发语音指令16度或温度16度 | 01 03 00 0E 00 4D E4 3C | 06 03 00 0E 00 4D E5 8B | 0A 03 00 0E 00 4D E5 47
触发语音指令17度或温度17度 | 01 03 00 0E 00 4E A4 3D | 06 03 00 0E 00 4E A5 8A | 0A 03 00 0E 00 4E A5 46
触发语音指令18度或温度18度 | 01 03 00 0E 00 4F 65 FD | 06 03 00 0E 00 4F 64 4A | 0A 03 00 0E 00 4F 64 86
触发语音指令19度或温度19度 | 01 03 00 0E 00 50 24 35 | 06 03 00 0E 00 50 25 82 | 0A 03 00 0E 00 50 25 4E
触发语音指令20度或温度20度 | 01 03 00 0E 00 51 E5 F5 | 06 03 00 0E 00 51 E4 42 | 0A 03 00 0E 00 51 E4 8E
触发语音指令21度或温度21度 | 01 03 00 0E 00 52 A5 F4 | 06 03 00 0E 00 52 A4 43 | 0A 03 00 0E 00 52 A4 8F
触发语音指令22度或温度22度 | 01 03 00 0E 00 53 64 34 | 06 03 00 0E 00 53 65 83 | 0A 03 00 0E 00 53 65 4F
触发语音指令23度或温度23度 | 01 03 00 0E 00 54 25 F6 | 06 03 00 0E 00 54 24 41 | 0A 03 00 0E 00 54 24 8D
触发语音指令24度或温度24度 | 01 03 00 0E 00 55 E4 36 | 06 03 00 0E 00 55 E5 81 | 0A 03 00 0E 00 55 E5 4D
触发语音指令25度或温度25度 | 01 03 00 0E 00 56 A4 37 | 06 03 00 0E 00 56 A5 80 | 0A 03 00 0E 00 56 A5 4C
触发语音指令26度或温度26度 | 01 03 00 0E 00 57 65 F7 | 06 03 00 0E 00 57 64 40 | 0A 03 00 0E 00 57 64 8C
触发语音指令27度或温度27度 | 01 03 00 0E 00 58 25 F3 | 06 03 00 0E 00 58 24 44 | 0A 03 00 0E 00 58 24 88
触发语音指令28度或温度28度 | 01 03 00 0E 00 59 E4 33 | 06 03 00 0E 00 59 E5 84 | 0A 03 00 0E 00 59 E5 48
触发语音指令29度或温度29度 | 01 03 00 0E 00 5A A4 32 | 06 03 00 0E 00 5A A5 85 | 0A 03 00 0E 00 5A A5 49
触发语音指令30度或温度30度 | 01 03 00 0E 00 5B 65 F2 | 06 03 00 0E 00 5B 64 45 | 0A 03 00 0E 00 5B 64 89
按键1按下 | 01 03 00 0F 00 01 B4 09 | 06 03 00 0F 00 01 B5 BE | 0A 03 00 0F 00 01 B5 72
按键1松开 | 01 03 00 0F 00 00 75 C9 | 06 03 00 0F 00 00 74 7E | 0A 03 00 0F 00 00 74 B2
按键2按下 | 01 03 00 0F 00 02 F4 08 | 06 03 00 0F 00 02 F5 BF | 0A 03 00 0F 00 02 F5 73
按键2松开 | 01 03 00 0F 00 00 75 C9 | 06 03 00 0F 00 00 74 7E | 0A 03 00 0F 00 00 74 B2
按键3按下 | 01 03 00 0F 00 04 74 0A | 06 03 00 0F 00 04 75 BD | 0A 03 00 0F 00 04 75 71
按键3松开 | 01 03 00 0F 00 00 75 C9 | 06 03 00 0F 00 00 74 7E | 0A 03 00 0F 00 00 74 B2
按键4按下 | 01 03 00 0F 00 08 74 0F | 06 03 00 0F 00 08 75 B8 | 0A 03 00 0F 00 08 75 74
按键4松开 | 01 03 00 0F 00 00 75 C9 | 06 03 00 0F 00 00 74 7E | 0A 03 00 0F 00 00 74 B2
按键5按下 | 01 03 00 0F 00 10 74 05 | 06 03 00 0F 00 10 75 B2 | 0A 03 00 0F 00 10 75 7E
按键5松开 | 01 03 00 0F 00 00 75 C9 | 06 03 00 0F 00 00 74 7E | 0A 03 00 0F 00 00 74 B2
按键6按下 | 01 03 00 0F 00 20 74 11 | 06 03 00 0F 00 20 75 A6 | 0A 03 00 0F 00 20 75 6A
按键6松开 | 01 03 00 0F 00 00 75 C9 | 06 03 00 0F 00 00 74 7E | 0A 03 00 0F 00 00 74 B2
点亮按键1状态指示灯 | 01 06 00 10 00 01 49 CF | 06 06 00 10 00 01 48 78 | 0A 06 00 10 00 01 48 B4
关闭按键1状态指示灯 | 01 06 00 10 00 00 88 0F | 06 06 00 10 00 00 89 B8 | 0A 06 00 10 00 00 89 74
点亮按键2状态指示灯 | 01 06 00 11 00 01 18 0F | 06 06 00 11 00 01 19 B8 | 0A 06 00 11 00 01 19 74
关闭按键2状态指示灯 | 01 06 00 11 00 00 D9 CF | 06 06 00 11 00 00 D8 78 | 0A 06 00 11 00 00 D8 B4
点亮按键3状态指示灯 | 01 06 00 12 00 01 E8 0F | 06 06 00 12 00 01 E9 B8 | 0A 06 00 12 00 01 E9 74
关闭按键3状态指示灯 | 01 06 00 12 00 00 29 CF | 06 06 00 12 00 00 28 78 | 0A 06 00 12 00 00 28 B4
点亮按键4状态指示灯 | 01 06 00 13 00 01 B9 CF | 06 06 00 13 00 01 B8 78 | 0A 06 00 13 00 01 B8 B4
关闭按键4状态指示灯 | 01 06 00 13 00 00 78 0F | 06 06 00 13 00 00 79 B8 | 0A 06 00 13 00 00 79 74
点亮按键5状态指示灯 | 01 06 00 14 00 01 08 0E | 06 06 00 14 00 01 09 B9 | 0A 06 00 14 00 01 09 75
关闭按键5状态指示灯 | 01 06 00 14 00 00 C9 CE | 06 06 00 14 00 00 C8 79 | 0A 06 00 14 00 00 C8 B5
点亮按键6状态指示灯 | 01 06 00 15 00 01 59 CE | 06 06 00 15 00 01 58 79 | 0A 06 00 15 00 01 58 B5
关闭按键6状态指示灯 | 01 06 00 15 00 00 98 0E | 06 06 00 15 00 00 99 B9 | 0A 06 00 15 00 00 99 75
背景灯开启 | 01 06 00 20 00 01 49 C0 | 06 06 00 20 00 01 48 77 | 0A 06 00 20 00 01 48 BB
背景灯关闭 | 01 06 00 20 00 00 88 00 | 06 06 00 20 00 00 89 B7 | 0A 06 00 20 00 00 89 7B
语音功能开启 | 01 06 00 21 00 01 18 00 | 06 06 00 21 00 01 19 B7 | 0A 06 00 21 00 01 19 7B
语音功能关闭 | 01 06 00 21 00 00 D9 C0 | 06 06 00 21 00 00 D8 77 | 0A 06 00 21 00 00 D8 BB
语音回复功能开启 | 01 06 00 22 00 01 E8 00 | 06 06 00 22 00 01 E9 B7 | 0A 06 00 22 00 01 E9 7B
语音回复功能关闭 | 01 06 00 22 00 00 29 C0 | 06 06 00 22 00 00 28 77 | 0A 06 00 22 00 00 28 BB
背景灯按键1白色 | 01 06 00 30 00 00 89 C5 | 06 06 00 30 00 00 88 72 | 0A 06 00 30 00 00 88 BE
背景灯按键1红色 | 01 06 00 30 00 01 48 05 | 06 06 00 30 00 01 49 B2 | 0A 06 00 30 00 01 49 7E
背景灯按键1绿色 | 01 06 00 30 00 02 08 04 | 06 06 00 30 00 02 09 B3 | 0A 06 00 30 00 02 09 7F
背景灯按键1蓝色 | 01 06 00 30 00 03 C9 C4 | 06 06 00 30 00 03 C8 73 | 0A 06 00 30 00 03 C8 BF
背景灯按键1黄色 | 01 06 00 30 00 04 88 06 | 06 06 00 30 00 04 89 B1 | 0A 06 00 30 00 04 89 7D
背景灯按键1青色 | 01 06 00 30 00 05 49 C6 | 06 06 00 30 00 05 48 71 | 0A 06 00 30 00 05 48 BD
背景灯按键1品红色 | 01 06 00 30 00 06 09 C7 | 06 06 00 30 00 06 08 70 | 0A 06 00 30 00 06 08 BC
背景灯按键2白色 | 01 06 00 31 00 00 D8 05 | 06 06 00 31 00 00 D9 B2 | 0A 06 00 31 00 00 D9 7E
背景灯按键2红色 | 01 06 00 31 00 01 19 C5 | 06 06 00 31 00 01 18 72 | 0A 06 00 31 00 01 18 BE
背景灯按键2绿色 | 01 06 00 31 00 02 59 C4 | 06 06 00 31 00 02 58 73 | 0A 06 00 31 00 02 58 BF
背景灯按键2蓝色 | 01 06 00 31 00 03 98 04 | 06 06 00 31 00 03 99 B3 | 0A 06 00 31 00 03 99 7F
背景灯按键2黄色 | 01 06 00 31 00 04 D9 C6 | 06 06 00 31 00 04 D8 71 | 0A 06 00 31 00 04 D8 BD
背景灯按键2青色 | 01 06 00 31 00 05 18 06 | 06 06 00 31 00 05 19 B1 | 0A 06 00 31 00 05 19 7D
背景灯按键2品红色 | 01 06 00 31 00 06 58 07 | 06 06 00 31 00 06 59 B0 | 0A 06 00 31 00 06 59 7C
背景灯按键3白色 | 01 06 00 32 00 00 28 05 | 06 06 00 32 00 00 29 B2 | 0A 06 00 32 00 00 29 7E
背景灯按键3红色 | 01 06 00 32 00 01 E9 C5 | 06 06 00 32 00 01 E8 72 | 0A 06 00 32 00 01 E8 BE
背景灯按键3绿色 | 01 06 00 32 00 02 A9 C4 | 06 06 00 32 00 02 A8 73 | 0A 06 00 32 00 02 A8 BF
背景灯按键3蓝色 | 01 06 00 32 00 03 68 04 | 06 06 00 32 00 03 69 B3 | 0A 06 00 32 00 03 69 7F
背景灯按键3黄色 | 01 06 00 32 00 04 29 C6 | 06 06 00 32 00 04 28 71 | 0A 06 00 32 00 04 28 BD
背景灯按键3青色 | 01 06 00 32 00 05 E8 06 | 06 06 00 32 00 05 E9 B1 | 0A 06 00 32 00 05 E9 7D
背景灯按键3品红色 | 01 06 00 32 00 06 A8 07 | 06 06 00 32 00 06 A9 B0 | 0A 06 00 32 00 06 A9 7C
背景灯按键4白色 | 01 06 00 33 00 00 79 C5 | 06 06 00 33 00 00 78 72 | 0A 06 00 33 00 00 78 BE
背景灯按键4红色 | 01 06 00 33 00 01 B8 05 | 06 06 00 33 00 01 B9 B2 | 0A 06 00 33 00 01 B9 7E
背景灯按键4绿色 | 01 06 00 33 00 02 F8 04 | 06 06 00 33 00 02 F9 B3 | 0A 06 00 33 00 02 F9 7F
背景灯按键4蓝色 | 01 06 00 33 00 03 39 C4 | 06 06 00 33 00 03 38 73 | 0A 06 00 33 00 03 38 BF
背景灯按键4黄色 | 01 06 00 33 00 04 78 06 | 06 06 00 33 00 04 79 B1 | 0A 06 00 33 00 04 79 7D
背景灯按键4青色 | 01 06 00 33 00 05 B9 C6 | 06 06 00 33 00 05 B8 71 | 0A 06 00 33 00 05 B8 BD
背景灯按键4品红色 | 01 06 00 33 00 06 F9 C7 | 06 06 00 33 00 06 F8 70 | 0A 06 00 33 00 06 F8 BC
背景灯按键5白色 | 01 06 00 34 00 00 C8 04 | 06 06 00 34 00 00 C9 B3 | 0A 06 00 34 00 00 C9 7F
背景灯按键5红色 | 01 06 00 34 00 01 09 C4 | 06 06 00 34 00 01 08 73 | 0A 06 00 34 00 01 08 BF
背景灯按键5绿色 | 01 06 00 34 00 02 49 C5 | 06 06 00 34 00 02 48 72 | 0A 06 00 34 00 02 48 BE
背景灯按键5蓝色 | 01 06 00 34 00 03 88 05 | 06 06 00 34 00 03 89 B2 | 0A 06 00 34 00 03 89 7E
背景灯按键5黄色 | 01 06 00 34 00 04 C9 C7 | 06 06 00 34 00 04 C8 70 | 0A 06 00 34 00 04 C8 BC
背景灯按键5青色 | 01 06 00 34 00 05 08 07 | 06 06 00 34 00 05 09 B0 | 0A 06 00 34 00 05 09 7C
背景灯按键5品红色 | 01 06 00 34 00 06 48 06 | 06 06 00 34 00 06 49 B1 | 0A 06 00 34 00 06 49 7D
背景灯按键6白色 | 01 06 00 35 00 00 99 C4 | 06 06 00 35 00 00 98 73 | 0A 06 00 35 00 00 98 BF
背景灯按键6红色 | 01 06 00 35 00 01 58 04 | 06 06 00 35 00 01 59 B3 | 0A 06 00 35 00 01 59 7F
背景灯按键6绿色 | 01 06 00 35 00 02 18 05 | 06 06 00 35 00 02 19 B2 | 0A 06 00 35 00 02 19 7E
背景灯按键6蓝色 | 01 06 00 35 00 03 D9 C5 | 06 06 00 35 00 03 D8 72 | 0A 06 00 35 00 03 D8 BE
背景灯按键6黄色 | 01 06 00 35 00 04 98 07 | 06 06 00 35 00 04 99 B0 | 0A 06 00 35 00 04 99 7C
背景灯按键6青色 | 01 06 00 35 00 05 59 C7 | 06 06 00 35 00 05 58 70 | 0A 06 00 35 00 05 58 BC
背景灯按键6品红色 | 01 06 00 35 00 06 19 C6 | 06 06 00 35 00 06 18 71 | 0A 06 00 35 00 06 18 BD
背景灯无效果 | 01 06 00 40 00 00 88 1E | 06 06 00 40 00 00 89 A9 | 0A 06 00 40 00 00 89 65
背景灯单色跑马灯 | 01 06 00 40 00 01 49 DE | 06 06 00 40 00 01 48 69 | 0A 06 00 40 00 01 48 A5
背景灯多色跑马灯 | 01 06 00 40 00 02 09 DF | 06 06 00 40 00 02 08 68 | 0A 06 00 40 00 02 08 A4
背景灯单色呼吸灯 | 01 06 00 40 00 03 C8 1F | 06 06 00 40 00 03 C9 A8 | 0A 06 00 40 00 03 C9 64
背景灯多色呼吸灯 | 01 06 00 40 00 04 89 DD | 06 06 00 40 00 04 88 6A | 0A 06 00 40 00 04 88 A6