波特率9600 1位起始位+8位数据位+1位停止位 无奇偶校验

协议长度11个字节

1个字节起始+4个字节地址+1个字节命令+4个字节数据+1字节结束

AA+ADD0+ADD1+ADD2+ADD3+CMD+DAT0+DAT1+DAT2+DAT3+NOX

起始字节AA

地址字节主机自定义

命令字节 主机发送09 调光膜控制回复0A

DAT0:00为关闭，0XF0为自动，0XFF为打开 其他0X00-0XFF位调光膜亮度数据。

DAT1 DAT2 DAT3 默认为00

结束字节是前10个字节的异或值

例如：关闭调光膜

主机发送：AA 01 02 03 04 09 00 00 00 00 XX

调光膜回复：AA 01 02 03 04 0A 00 00 00 00 XX

该款雾化玻璃，通电、断电情况下均雾化，可通过485控制，红线连主机TR+，黑线连TR-

地址不明，通过旋转旋钮得到回码来判定（能否改ID不确定，以下255条命令针对17 0F 02 47，然而实际到\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x24\x00\x00\x00\xDA就够了）

以下命令从雾化至透明

雾化100%：

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x00\x00\x00\x00\xFE

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x01\x00\x00\x00\xFF

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x02\x00\x00\x00\xFC

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x03\x00\x00\x00\xFD

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x04\x00\x00\x00\xFA

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x05\x00\x00\x00\xFB

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x06\x00\x00\x00\xF8

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x07\x00\x00\x00\xF9

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x08\x00\x00\x00\xF6

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x09\x00\x00\x00\xF7

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x0A\x00\x00\x00\xF4

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x0B\x00\x00\x00\xF5

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x0C\x00\x00\x00\xF2

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x0D\x00\x00\x00\xF3

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x0E\x00\x00\x00\xF0

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x0F\x00\x00\x00\xF1

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x10\x00\x00\x00\xEE

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x11\x00\x00\x00\xEF

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x12\x00\x00\x00\xEC

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x13\x00\x00\x00\xED

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x14\x00\x00\x00\xEA

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x15\x00\x00\x00\xEB

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x16\x00\x00\x00\xE8

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x17\x00\x00\x00\xE9

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x18\x00\x00\x00\xE6

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x19\x00\x00\x00\xE7

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x1A\x00\x00\x00\xE4

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x1B\x00\x00\x00\xE5

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x1C\x00\x00\x00\xE2

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x1D\x00\x00\x00\xE3

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x1E\x00\x00\x00\xE0

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x1F\x00\x00\x00\xE1

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x20\x00\x00\x00\xDE

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x21\x00\x00\x00\xDF

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x22\x00\x00\x00\xDC

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x23\x00\x00\x00\xDD

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x24\x00\x00\x00\xDA

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x25\x00\x00\x00\xDB

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x26\x00\x00\x00\xD8

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x27\x00\x00\x00\xD9

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x28\x00\x00\x00\xD6

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x29\x00\x00\x00\xD7

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x2A\x00\x00\x00\xD4

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x2B\x00\x00\x00\xD5

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x2C\x00\x00\x00\xD2

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x2D\x00\x00\x00\xD3

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x2E\x00\x00\x00\xD0

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x2F\x00\x00\x00\xD1

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x30\x00\x00\x00\xCE

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x31\x00\x00\x00\xCF

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x32\x00\x00\x00\xCC

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x33\x00\x00\x00\xCD

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x34\x00\x00\x00\xCA

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x35\x00\x00\x00\xCB

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x36\x00\x00\x00\xC8

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x37\x00\x00\x00\xC9

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x38\x00\x00\x00\xC6

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x39\x00\x00\x00\xC7

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x3A\x00\x00\x00\xC4

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x3B\x00\x00\x00\xC5

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x3C\x00\x00\x00\xC2

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x3D\x00\x00\x00\xC3

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x3E\x00\x00\x00\xC0

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x3F\x00\x00\x00\xC1

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x40\x00\x00\x00\xBE

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x41\x00\x00\x00\xBF

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x42\x00\x00\x00\xBC

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x43\x00\x00\x00\xBD

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x44\x00\x00\x00\xBA

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x45\x00\x00\x00\xBB

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x46\x00\x00\x00\xB8

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x47\x00\x00\x00\xB9

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x48\x00\x00\x00\xB6

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x49\x00\x00\x00\xB7

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x4A\x00\x00\x00\xB4

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x4B\x00\x00\x00\xB5

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x4C\x00\x00\x00\xB2

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x4D\x00\x00\x00\xB3

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x4E\x00\x00\x00\xB0

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x4F\x00\x00\x00\xB1

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x50\x00\x00\x00\xAE

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x51\x00\x00\x00\xAF

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x52\x00\x00\x00\xAC

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x53\x00\x00\x00\xAD

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x54\x00\x00\x00\xAA

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x55\x00\x00\x00\xAB

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x56\x00\x00\x00\xA8

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x57\x00\x00\x00\xA9

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x58\x00\x00\x00\xA6

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x59\x00\x00\x00\xA7

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x5A\x00\x00\x00\xA4

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x5B\x00\x00\x00\xA5

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x5C\x00\x00\x00\xA2

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x5D\x00\x00\x00\xA3

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x5E\x00\x00\x00\xA0

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x5F\x00\x00\x00\xA1

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x60\x00\x00\x00\x9E

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x61\x00\x00\x00\x9F

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x62\x00\x00\x00\x9C

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x63\x00\x00\x00\x9D

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x64\x00\x00\x00\x9A

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x65\x00\x00\x00\x9B

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x66\x00\x00\x00\x98

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x67\x00\x00\x00\x99

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x68\x00\x00\x00\x96

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x69\x00\x00\x00\x97

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x6A\x00\x00\x00\x94

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x6B\x00\x00\x00\x95

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x6C\x00\x00\x00\x92

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x6D\x00\x00\x00\x93

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x6E\x00\x00\x00\x90

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x6F\x00\x00\x00\x91

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x70\x00\x00\x00\x8E

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x71\x00\x00\x00\x8F

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x72\x00\x00\x00\x8C

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x73\x00\x00\x00\x8D

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x74\x00\x00\x00\x8A

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x75\x00\x00\x00\x8B

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x76\x00\x00\x00\x88

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x77\x00\x00\x00\x89

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x78\x00\x00\x00\x86

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x79\x00\x00\x00\x87

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x7A\x00\x00\x00\x84

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x7B\x00\x00\x00\x85

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x7C\x00\x00\x00\x82

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x7D\x00\x00\x00\x83

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x7E\x00\x00\x00\x80

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x7F\x00\x00\x00\x81

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x80\x00\x00\x00\x7E

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x81\x00\x00\x00\x7F

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x82\x00\x00\x00\x7C

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x83\x00\x00\x00\x7D

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x84\x00\x00\x00\x7A

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x85\x00\x00\x00\x7B

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x86\x00\x00\x00\x78

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x87\x00\x00\x00\x79

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x88\x00\x00\x00\x76

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x89\x00\x00\x00\x77

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x8A\x00\x00\x00\x74

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x8B\x00\x00\x00\x75

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x8C\x00\x00\x00\x72

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x8D\x00\x00\x00\x73

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x8E\x00\x00\x00\x70

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x8F\x00\x00\x00\x71

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x90\x00\x00\x00\x6E

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x91\x00\x00\x00\x6F

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x92\x00\x00\x00\x6C

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x93\x00\x00\x00\x6D

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x94\x00\x00\x00\x6A

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x95\x00\x00\x00\x6B

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x96\x00\x00\x00\x68

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x97\x00\x00\x00\x69

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x98\x00\x00\x00\x66

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x99\x00\x00\x00\x67

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x9A\x00\x00\x00\x64

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x9B\x00\x00\x00\x65

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x9C\x00\x00\x00\x62

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x9D\x00\x00\x00\x63

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x9E\x00\x00\x00\x60

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\x9F\x00\x00\x00\x61

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xA0\x00\x00\x00\x5E

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xA1\x00\x00\x00\x5F

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xA2\x00\x00\x00\x5C

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xA3\x00\x00\x00\x5D

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xA4\x00\x00\x00\x5A

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xA5\x00\x00\x00\x5B

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xA6\x00\x00\x00\x58

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xA7\x00\x00\x00\x59

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xA8\x00\x00\x00\x56

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xA9\x00\x00\x00\x57

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xAA\x00\x00\x00\x54

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xAB\x00\x00\x00\x55

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xAC\x00\x00\x00\x52

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xAD\x00\x00\x00\x53

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xAE\x00\x00\x00\x50

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xAF\x00\x00\x00\x51

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xB0\x00\x00\x00\x4E

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xB1\x00\x00\x00\x4F

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xB2\x00\x00\x00\x4C

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xB3\x00\x00\x00\x4D

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xB4\x00\x00\x00\x4A

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xB5\x00\x00\x00\x4B

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xB6\x00\x00\x00\x48

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xB7\x00\x00\x00\x49

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xB8\x00\x00\x00\x46

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xB9\x00\x00\x00\x47

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xBA\x00\x00\x00\x44

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xBB\x00\x00\x00\x45

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xBC\x00\x00\x00\x42

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xBD\x00\x00\x00\x43

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xBE\x00\x00\x00\x40

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xBF\x00\x00\x00\x41

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xC0\x00\x00\x00\x3E

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xC1\x00\x00\x00\x3F

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xC2\x00\x00\x00\x3C

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xC3\x00\x00\x00\x3D

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xC4\x00\x00\x00\x3A

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xC5\x00\x00\x00\x3B

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xC6\x00\x00\x00\x38

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xC7\x00\x00\x00\x39

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xC8\x00\x00\x00\x36

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xC9\x00\x00\x00\x37

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xCA\x00\x00\x00\x34

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xCB\x00\x00\x00\x35

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xCC\x00\x00\x00\x32

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xCD\x00\x00\x00\x33

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xCE\x00\x00\x00\x30

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xCF\x00\x00\x00\x31

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xD0\x00\x00\x00\x2E

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xD1\x00\x00\x00\x2F

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xD2\x00\x00\x00\x2C

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xD3\x00\x00\x00\x2D

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xD4\x00\x00\x00\x2A

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xD5\x00\x00\x00\x2B

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xD6\x00\x00\x00\x28

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xD7\x00\x00\x00\x29

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xD8\x00\x00\x00\x26

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xD9\x00\x00\x00\x27

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xDA\x00\x00\x00\x24

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xDB\x00\x00\x00\x25

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xDC\x00\x00\x00\x22

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xDD\x00\x00\x00\x23

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xDE\x00\x00\x00\x20

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xDF\x00\x00\x00\x21

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xE0\x00\x00\x00\x1E

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xE1\x00\x00\x00\x1F

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xE2\x00\x00\x00\x1C

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xE3\x00\x00\x00\x1D

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xE4\x00\x00\x00\x1A

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xE5\x00\x00\x00\x1B

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xE6\x00\x00\x00\x18

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xE7\x00\x00\x00\x19

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xE8\x00\x00\x00\x16

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xE9\x00\x00\x00\x17

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xEA\x00\x00\x00\x14

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xEB\x00\x00\x00\x15

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xEC\x00\x00\x00\x12

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xED\x00\x00\x00\x13

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xEE\x00\x00\x00\x10

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xEF\x00\x00\x00\x11

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xF0\x00\x00\x00\x0E

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xF1\x00\x00\x00\x0F

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xF2\x00\x00\x00\x0C

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xF3\x00\x00\x00\x0D

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xF4\x00\x00\x00\x0A

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xF5\x00\x00\x00\x0B

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xF6\x00\x00\x00\x08

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xF7\x00\x00\x00\x09

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xF8\x00\x00\x00\x06

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xF9\x00\x00\x00\x07

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xFA\x00\x00\x00\x04

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xFB\x00\x00\x00\x05

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xFC\x00\x00\x00\x02

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xFD\x00\x00\x00\x03

\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xFE\x00\x00\x00\x00

透明：\xAA\x17\x0F\x02\x47\x09\xFF\x00\x00\x00\x01